Институт физики микроструктур РАН – филиал

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»

| Образовательная программа одобрена Ученым советом ИФМ РАН Протокол № _____ от«____» _________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор _____________ А.В.Новиков «___» ________________ 20__ г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА-МИНИМУМ

кандидатского экзамена

НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.3.2. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

по  физико-математическим наукам

2022

##### Методы измерения основных физических величин

- Методы измерения времени, погрешности измерений, эталоны. Учет эффектов общей теории относительности (зависимость хода часов от ускорения и гравитации)

- Измерение частот в радиодиапазоне. Стандарты частоты.

- Методы  и погрешности измерений  координат, углов, длин. Мировые стандарты. и эталоны.

- Методы измерения термодинамических величин

- Радиоспектроскопия (эффект Зеемана, ядерный магнитный резонанс, томография).

- Электромагнитные измерения (способы регистрации радиоизлучения, методы регистрации в оптическом диапазоне: фотодиоды, фотоумножители, черенковские детекторы).

- Регистрация частиц и радиоактивных излучений (ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, пропорциональные счетчики, стриммерные и искровые камеры, полупроводниковые детекторы, сцинтилляционные счетчики, пузырьковые камеры, черенковские счетчики, ядерные фотоэмульсии).

- Шумы и помехи при измерении электрических, акустических и оптических величин

- Дифференциальные, интерферометрические и др. методы измерений

- Нанотехнологии в измерительной технике

- Дозиметрические измерения и дозиметрические единицы; коэффициенты, учитывающие влияние радиации на живые организмы, эквивалентная доза.

## Измерения

- Системы единиц. Единая система единиц (СИ). Универсальные постоянные и естественные системы единиц. Производные единицы и стандарты.

- Прямые, косвенные, статистические и динамические измерения. Оценки погрешностей косвенных измерений. Условные измерения. Проблема корреляций и уравновешивание условных измерений. Принципиальные ограничения на точность измерений (физические пределы).

- Методы измерений физических величин в исследуемой области физики*.

- Основные принципы построения приборов для измерений физических величин в заданной области физики*.

- Фундаментальные шумы в измерительных устройствах

Тепловой шум. Формула Найквиста. Теорема Каллена-Вельтона. Дробовой    шум в электронных и оптических приборах. Шумы 1/f.

17. Квантовые эффекты в физических измерениях.

Условия, когда классический подход становится неприменим.

Соотношения неопределенности. Роль обратного флуктуационного влияния прибора. Стандартные квантовые пределы. Квантовые невозмущающие измерения. Квантовые эталоны единиц физических величин (примеры). Эффект Джозефсона и сверхпроводящие квантовые интерферометры.

## Критерии точности измерений

18. Случайные события. Понятие вероятности. Условные вероятности.

Распределение вероятности. Плотность вероятности. Моменты.

19. Специальные распределения вероятностей и их использование в физике. Биномиальное распределение, распределение Пуассона (дробовой шум), экспоненциальное распределение. Нормальное распределение и центральная предельная теорема.

- Многомерные распределения вероятностей. Корреляции случайных величин.

- Случайные процессы. Эргодичность. Корреляционная функция случайного процесса. Стационарные случайные процессы. Спектральная плотность. Теорема Винера- Хинчина.

- Оценка параметров случайных величин. Выборочные средние и дисперсии. Выборочные распределения. t - распределение Стьюдента, χ2- распределение

- Определение средних значений измеряемых параметров и их погрешностей в прямых и косвенных измерениях.

- Техника оценки параметров при разных распределениях погрешностей измерений. Средние и вероятные значения переменных. Техника оценки параметров при асимметричных распределениях погрешностей. Суммирование результатов различных измерений. Робастные оценки. Параметрические и непараметрические оценки.

### Методы анализа физических измерений

- Аналитическая аппроксимация результатов и измерений. Интерполяция (линейная, квадратичная, кубическая и т.д.)

- Фурье- анализ. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Вэйвлетный анализ.

- Статистическая проверка гипотез. Критерии согласия и методы их использования. Критерий χ2, Смирнова- Колмогорова, Колмогорова.

- Прямые и обратные задачи. Некорректные задачи. Обратные задачи при анализе результатов измерений и методы их решения.

- Метод максимального правдоподобия и его применение.

- Метод наименьших квадратов.

- Моделирование физических процессов

- Аналитическое описание физических процессов.

- Планирование эксперимента, выбор метода и технических средств, методы оценки ожидаемых результатов и их погрешностей.

- Метод статистических испытаний методика его применения.

- Использование моделей физических процессов.*

- Учет влияния прибора на результаты измерений. Моделирование с учетом особенностей используемых детекторов.

- Автоматизация эксперимента

- Создание комплексных установок. Общие требования.

Обработка информации «в линию» (on-line)

- Способы преобразования измерений для передачи на значительные расстояния.

- Контроль процессов измерений в реальном времени

- Способы вывода информации в реальном времени. Накопление экспериментальных данных, создание банков данных.

Примечание: Разделы, помеченные звездочкой (*), детализируются в соответствии с темой диссертации

###### Литература

- Большев Л.Н. и Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики.

М., 1983

- Кендал М. и Стюарт А. Статистические выводы и связи., пер. с англ., М., Мир, 1976.

- Боровков А.А. Математическая статистика, М., 1984.

- Бароне А., Патерио Д. Эффект Джозефсона: физика и применения. Пер. с англ., М., 1984.

- Физическая энциклопедия. т. 1-5. Изд. « Советская энциклопедия», М., 1988-1998.

- В.Б. Брагинский, «Физические эксперименты с пробными телами», М., -Наука, 1970.

- Ю.И. Воронцов, «Теория и методы макроскопических измерений», М., - Наука, 1989.